附件

高雄流行音樂中心汽車停車場場地利用及出租計畫徵選案

高雄流行音樂中心停車場應設置之設施、設備項目一覽表

| 項次 | 項目 | 說明及備註 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 戶外照明 | 加強戶外及地下停車場照明。 |
| 2 | 監視攝影機 | 應平均分布於停車場內，包含戶外及地下停車場，廠商得依現況增設。 |
| 3 | 全自動收費站 | 1.電子票證付款功能。 2.得視需求增加電子支付等繳費功能。 3.至少音浪塔停車場平面1部/地下2部；至少鯨魚停車場平面2部/地下2部； 珊瑚礁群停車場平面2部。 |
| 4 | 出車警示燈 |  |
| 5 | 柵欄機 | 含車輛感應、感知器等。 |
| 6 | 車牌辨識系統 | 含補光燈。 |
| 7 | 剩餘車位指示燈箱 | 平面停車場出入口1個 地下停車場出入口1個 |
| 8 | 拒馬 | 1.避免機車直接闖入，於指定位置裝設。 2.地下停車場分隔出入車道。 3.廠商須依本中心需求配合裝設。 |
| 9 | 反光鏡 | 得依現況裝設。 |
| 10 | 限高架燈箱 | - 裝設於地下停車場出入口。 - 廠商須依本中心需求配合裝設。 |
| 11 | 管線最低點標示 | 地下停車場設備較低車道及車位處設置。 |
| 12 | 在席車位指示燈號 |  |
| 13 | 閘閥設備防護 | 地下停車場閘閥設備防護。 |
| 14 | 安全防護設施如柱腳防撞條、減速墊等 |  |
| 15 | 地下停車場EPOXY地面破損補強及髒污清除 | 本項依實際狀況施作，施作前應提送施工計畫，並經本中心同意後始得施作。地板更新、擴建、整建及室內裝修所需一切費用，概由乙方自行負擔。 |
| 16 | 汽車充電樁 | 詳如利用計畫說明。 |
| 1、上開設施設備，音浪塔與礁群停車場須於115/12/31前完成，鯨魚停車場須於116/12/31前完成。 2、上開廠商應新增設施、設備，應由廠商自行規劃(含規格及內容)，並應以不破壞原有之設備及景觀為原則，且應經本中心同意後始得裝設或施作，如有經本中心認定之破壞情形，雙方得協議處理方式，惟不得以場地等因素向本中心要求額外費用或減少契約價金。 |  |  |