附件
高雄流行音樂中心汽車停車場場地利用及出租計畫徵選案
高雄流行音樂中心停車場應設置之設施、設備項目一覽表
	項次
	項目
	說明及備註

	1
	戶外照明
	加強戶外及地下停車場照明。

	2
	監視攝影機
	應平均分布於停車場內，包含戶外及地下停車場，廠商得依現況增設。

	3
	全自動收費站
	1.電子票證付款功能。 
2.得視需求增加電子支付等繳費功能。
3.至少音浪塔停車場平面1部/地下2部；至少鯨魚停車場平面2部/地下2部；
珊瑚礁群停車場平面2部。

	4
	出車警示燈
	

	5
	柵欄機
	含車輛感應、感知器等。

	6
	車牌辨識系統
	含補光燈。

	7
	剩餘車位指示燈箱
	平面停車場出入口1個
地下停車場出入口1個

	8
	拒馬
	1.避免機車直接闖入，於指定位置裝設。
2.地下停車場分隔出入車道。
3.廠商須依本中心需求配合裝設。

	9
	反光鏡
	得依現況裝設。

	10
	限高架燈箱
	1. 裝設於地下停車場出入口。
2. 廠商須依本中心需求配合裝設。

	11
	管線最低點標示
	地下停車場設備較低車道及車位處設置。

	12
	在席車位指示燈號
	

	13
	閘閥設備防護
	地下停車場閘閥設備防護。

	14
	安全防護設施如柱腳防撞條、減速墊等
	

	15
	地下停車場EPOXY地面破損補強及髒污清除
	本項依實際狀況施作，施作前應提送施工計畫，並經本中心同意後始得施作。地板更新、擴建、整建及室內裝修所需一切費用，概由乙方自行負擔。

	16
	汽車充電樁
	詳如利用計畫說明。

	1、上開設施設備，音浪塔與礁群停車場須於115/12/31前完成，鯨魚停車場須於116/12/31前完成。
2、上開廠商應新增設施、設備，應由廠商自行規劃(含規格及內容)，並應以不破壞原有之設備及景觀為原則，且應經本中心同意後始得裝設或施作，如有經本中心認定之破壞情形，雙方得協議處理方式，惟不得以場地等因素向本中心要求額外費用或減少契約價金。



